## Slide 1
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
监测点
汇集点
汇集点
机房1
机房2
数据中心侧（下位机）
用户侧（上位机）

## Slide 2
微控制器模块
供电模块
节点号输入模块
传输模块
温湿度传感器模块
调试接口
单总线接口
USART
SWD

## Slide 3
IIC接口
温湿度传感器
供电模块
调试接口
蓝牙接口
SPI接口
指示灯阵列
LCD
显示屏
传输模块
微处理器核心板
USART
单总线接口
LTDC
SWD
USART

## Slide 4
应用层
传输层
物理层
应用层
传输层
物理层
汇聚节点
监测节点
01010111 01011010 01001100
数据帧
温湿度数据

## Slide 5
切片1
Jiang 切片2
切片n
切片1
帧头
帧尾
切片1
帧头
帧尾
切片n
帧头
帧尾
……
……
应用层
传输层
应用层数据包

## Slide 6
应用层数据包
定长帧头
帧数据部（应用层数据包）
应用层
传输层

## Slide 7
数据采集并上传任务
操作系统
DHT11
微控制器
片内外设:
GPIO
Systick
USART
DIP开关
模块
ZigBee模块
功能模块层
应用层
硬件驱动层
监测点通信协议栈

## Slide 8
汇聚节点通讯协议栈
图形显示
模块
DHT11
Modbus协议栈
操作系统
LCD
SDRAM
ZigBee模块
微控制器片内外设:
GPIO Systick USART IIC SPI LTDC
监测节点数据接收
任务
人机交互任务
Modbus处理任务
监测节点数据储存模块
应用层
功能模块层
硬件驱动层

## Slide 9
排线方向
接口方向